Bewehrungsanschluss Stabox® ST Spezialanschluss für hohe Schubkräfte

| Listen Nr.: | Zu Plan Nr.: | Datum: |
| --- | --- | --- |
| Objekt: |  | Bauingenieur: |
| Bauteil: |  |  |
| Lieferadresse: |  |  |
| Strasse, Nr.: |  | Gez.: |
| PLZ, Ort: |  | Liefertermin: |
| Unternehmer: |  | Bauführer: |
| Verrechnungsstelle: |  | Tel. Baustelle: |

| Stabox ST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Standardbügelformen | Wand-stärke | Pos. | Typen- bezeich- nung | Stahl- Ø mm | Bügel-breite b cm | Bügel-höhe h cm | Verank. Länge lbd cm | Gewicht kg/m | Bestellmenge Stk. |  | Bestell-menge ml |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | L = 80 cm | L = 125 cm |  |
|  | ab 16 cm |  | ST 12 10 15 | 10 | 10 | 15 | 50 | 7.28 |  |  |  |
|  |  |  | ST 12 10 20 | 10 | 10 | 20 | 50 | 7.69 |  |  |  |
|  |  |  | ST 12 10 25 | 10 | 10 | 25 | 50 | 8.11 |  |  |  |
|  | ab 20 cm |  | ST 16 10 15 | 10 | 14 | 15 | 50 | 7.75 |  |  |  |
|  |  |  | ST 16 10 20 | 10 | 14 | 20 | 50 | 8.16 |  |  |  |
|  |  |  | ST 16 10 25 | 10 | 14 | 25 | 50 | 8.57 |  |  |  |
|  |  |  | ST 16 12 15 | 12 | 14 | 15 | 60 | 11.44 |  |  |  |
|  |  |  | ST 16 12 20 | 12 | 14 | 20 | 60 | 12.03 |  |  |  |
|  |  |  | ST 16 12 25 | 12 | 14 | 25 | 60 | 12.62 |  |  |  |
|  | ab 22 cm |  | ST 19 10 15 | 10 | 17 | 15 | 50 | 8.12 |  |  |  |
|  |  |  | ST 19 10 20 | 10 | 17 | 20 | 50 | 8.53 |  |  |  |
|  |  |  | ST 19 10 25 | 10 | 17 | 25 | 50 | 8.93 |  |  |  |
|  |  |  | ST 19 12 15 | 12 | 17 | 15 | 60 | 11.87 |  |  |  |
|  |  |  | ST 19 12 20 | 12 | 17 | 20 | 60 | 12.46 |  |  |  |
|  |  |  | ST 19 12 25 | 12 | 17 | 25 | 60 | 13.05 |  |  |  |
|  | ab 26 cm |  | ST 22 10 15 | 10 | 20 | 15 | 50 | 8.44 |  |  |  |
|  |  |  | ST 22 10 20 | 10 | 20 | 20 | 50 | 8.85 |  |  |  |
|  |  |  | ST 22 10 25 | 10 | 20 | 25 | 50 | 9.26 |  |  |  |
|  |  |  | ST 22 12 15 | 12 | 20 | 15 | 60 | 12.26 |  |  |  |
|  |  |  | ST 22 12 20 | 12 | 20 | 20 | 60 | 12.85 |  |  |  |
|  |  |  | ST 22 12 25 | 12 | 20 | 25 | 60 | 13.43 |  |  |  |

| Stabox Sonderanfertigung ST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nur bei Bedarf angeben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pos. | Stahl | Bügelab. | fr. Länge | Bügelhöhe | Bügelbr. | Anzahl | Elementlg. | ∑ |  | Verwahrkasten |  |
|  | Ø mm | s (cm) | lbd (cm) | h (cm) | b (cm) | Stück | l (m) | lfm |  | Breite Typ | Tiefe t (cm) |